**DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PCCC THÁNG 10/2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ sở** | **Địa chỉ** | **Nội dung sai phạm** | **Mức phạt** | **Xử lý** |
| **HUYỆN THỦ THỪA (01 trường hợp, tổng số tiền 15 triệu đồng)**  |
|  | Công ty TNHH MTV JS Vina | Lô E3, đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | Không duy trì chế độ hoạt động thường trực của hệ thống chữa cháy đã được trang bị theo quy định của pháp luật | Điểm c, Khoản 4, Điều 44. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ | 90/QĐ-XPHCTrưởng phòng15.000.000 |
| **HUYỆN ĐỨC HÒA (11 trường hợp, tổng số tiền 97, 05 triệu đồng)** |
|  | Công ty TNHH SX WINFONE Việt Nam | Lô 30, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định | Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000đ – 3.000.000đ | 83/QĐ-XPHCTrưởng phòng4.000.000 |
|  | Công ty CP Today Cosmetics | Lô 26, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định | Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000đ – 3.000.000đ | 84/QĐ-XPHC Trưởng phòng4.000.000 |
|  | HKD Lý Minh Thành | CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định | Khoản 3, điều 46. Mức tiền phạt: 1.500.000đ – 3.000.000đ | 87/QĐ-XPHCTrưởng phòng2.250.000 |
|  | Công ty TNHH nguyên liệu giày Yongli | Lô 6A, đường số 3, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  | Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định | Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000đ – 3.000.000đ | 86/QĐ-XPHCTrưởng phòng4.000.000 |
|  | Công ty cổ phần Nông nghiệp Good Hoa Kỳ | Lô A101D, đường số 1, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép | Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ | 89/QĐ-XPHCTrưởng phòng15.000.000 |
|  | Công ty TNHH SX TM DV Bốn Mùa về hành vi vi phạm tại Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Bốn Mùa (địa chỉ: Lô A101C, đường số 1, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) | Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM | Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép | Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt:5.000.000đ – 10.000.000đ | 85/QĐ-XPHCTrưởng phòng15.000.000 |
|  | Công ty TNHH SX TM Đỉnh Phong | ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép | Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ | 88/QĐ-XPHCTrưởng phòng15.000.000 |
|  | Công ty cổ phần Vina Hardwares | Lô 15, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | - Hành vi thứ 1: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;- Hành vi thứ 2: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;- Hành vi thứ 3: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ 1: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng;+ Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;+ Hành vi thứ 3: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 91/QĐ-XPHCTrưởng phòng7.800.000 |
|  | Công ty TNHH Pro Alliance Cosmetic | Nhà xưởng số 12, Lô 2-4-6-8, đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | - Hành vi thứ 1: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;- Hành vi thứ 2: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;+ Hành vi thứ 3: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 92/QĐ-XPHCTrưởng phòng7.000.000 |
|  | Công ty TNHH may thêu Hồng Yến – Chi nhánh Long An | Đường số 4, CCN Liên Minh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Làm mái che ở những nơi không được phép | Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ | 93/QĐ-XPHCTrưởng phòng15.000.000 |
|  | Công ty TNHH Packaging HNF Việt Nam | Lô P9, đường số 10, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và CNCH của cơ quan có thẩm quyền | Điểm b Khoản 2, điều 30. Mức tiền phạt: 3.000.000đ – 5.000.000đ | 94/QĐ-XPHCTrưởng phòng8.000.000 |
| **HUYỆN BẾN LỨC (04 trường hợp, tổng số tiền 115, 2 triệu đồng)** |
|  | Công ty TNHH Mảnh Tấn | 181A, KP9, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | + Hành vi thứ 1: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;+ Hành vi thứ 2: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật; | + Hành vi thứ 1: Điểm b Khoản 2 Điều 38. Mức tiền phạt: 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng+ Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | 448/QĐ-XPHCGiám đốc27.000.000 (Ghi chú: Đã tạm đình chỉ hoạt động) |
|  | Công ty TNHH Karaoke ẩm thực Sài Gòn Phố | 102A, ấp Tấn Long, xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | + Hành vi thứ 1: Không niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;+ Hành vi thứ 2: Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 3: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 4: Không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 5: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.+ Hành vi thứ 6: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;+ Hành vi thứ 7: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ 1: Khoản 3 Điều 29 Mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng+ Hành vi thứ 2: Điểm đ Khoản 2 Điều 30 Mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng+ Hành vi thứ 3: Điểm a Khoản 1 Điều 31 Mức tiền phạt từ 300.000 đồng – 500.000 đồng+ Hành vi thứ 4: Khoản 2 Điều 37 Mức tiền phạt từ 300.000 đồng – 500.000 đồng+ Hành vi thứ 5: Điểm b Khoản 2 Điều 38 Mức tiền phạt từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng+ Hành vi thứ 6: Điểm a Khoản 4 Điều 41 Mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng+ Hành vi thứ 7: Điểm c Khoản 3 Điều 47 Mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng | 470/QĐ-XPHCGiám đốc48.600.000(Ghi chú: Đã tạm đình chỉ hoạt động) |
|  | Công ty TNHH DV Karaoke Ăn uống Nhà nghỉ Khách sạn Dịch vụ xe Vườn Xoài | Đường số 1, KDC Hoàng Long, KP9, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | + Hành vi thứ 1: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật; + Hành vi thứ 2: Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 3: Không niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;+ Hành vi thứ 4: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;+ Hành vi thứ 5: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ. | + Hành vi thứ 1: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.+ Hành vi thứ 2: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 3: Khoản 3 Điều 29; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 4: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 5: Điểm a Khoản 2 Điều 44; Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng | 79/QĐ-XPHCTrưởng phòng22.800.000 đồng |
|  | Công ty TNHH MTV TM và DL Phạm Minh Nhựt | Đường số 1, KP 9, KDC Hoàng Long, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | - Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. - Hành vi thứ 2: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. - Hành vi thứ 3: Không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ. | + Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. | 82/QĐ-XPHCTrưởng phòng16.800.000 |
| **HUYỆN CẦN GIUỘC(01 trường hợp, tổng số tiền 27, 05 triệu đồng)** |
|  | HKD Trần Ngọc Toàn (The King) | Đường D7, KDC Thành Hiếu, ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | + Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 2: Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 3: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 4: Không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật;+ Hành vi thứ 5: Làm mái che ở những nơi không được phép;+ Hành vi thứ 6: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;+ Hành vi thứ 7: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;+ Hành vi thứ 8: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ;+ Hành vi thứ 9: Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;+ Hành vi thứ 10: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 2: Điểm e Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 3: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.+ Hành vi thứ 4: Khoản 2 Điều 37; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.+ Hành vi thứ 5: Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ+ Hành vi thứ 6: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 7: Điểm a Khoản 4 Điều 44; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 8: Điểm a Khoản 2 Điều 44; Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.+ Hành vi thứ 9: Khoản 3 Điều 46; Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 10: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 78/QĐ-XPHCTrưởng phòng27.050.000 |
| **THÀNH PHỐ TÂN AN (02 trường hợp, tổng số tiền 38 triệu đồng)** |
|  | Karaoke Luxury thuộc HKD Luxury – Nốt nhạc vui | Số 8-10, đường Hùng Vương nối dài, phường 2, TPTA, tỉnh Long An | Làm mái che ở những nơi không được phép | Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ | 81/QĐ-XPHCTrưởng phòng7.500.000 |
|  | HKD Karaoke Hoàng Đế | Số 62-64, đường Hùng Vương nối dài, phường 6, TPTA, tỉnh Long An | - Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. - Hành vi thứ 2: Không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ. - Hành vi thứ 3: Làm mất tác dụng của hệ thống báo cháy. - Hành vi thứ 4: Không bố trí, duy trì đường giao thông, bãi đỗ, lối tiếp cận cho lực lượng và phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động theo quy định. - Hành vi thứ 5: Không thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định.  | + Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 3: Điểm b Khoản 4 Điều 44; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.+ Hành vi thứ 4: Điểm d Khoản 4 Điều 45; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng+ Hành vi thứ 5: Khoản 5 Điều 47; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. | 80/QĐ-XPHCTrưởng phòng30.500.000 |