**DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PCCC THÁNG 02/2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ sở** | **Địa chỉ** | **Nội dung sai phạm** | **Mức phạt** | **Xử lý** |
| **HUYỆN BẾN LỨC (03 trường hợp 102 triệu đồng)** |
|  | Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát về hành vi vi phạm hành chính tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát thuộc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát, địa chỉ: ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | Số 35, đường số 10, phường An Lợi Đông, thành phố Hồ Chí Minh | + Hành vi thứ nhất: Không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.+ Hành vi thứ hai: Trang bị, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.+ Hành vi thứ ba: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ nhất: Điểm a Khoản 4 Điều 41. Mức tiền phạt: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ hai: Điểm a Khoản 3 Điểu 44. Mức tiền phạt: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ ba: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 06/QĐ-XPHCTrưởng phòng20.000.000 đồng |
|  | Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An | KCN Phú An Thạnh, TL830, xã An Thạnh, tỉnh Long An | Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ theo quy định của pháp luật | Điểm c Khoản 2 Điều 44. Mức tiền phạt: 500.000đ – 1.500.000đ | 13/QĐ-XPHCTrưởng phòng2.000.000 đồng |
|  | Công ty cổ phần Thanh Yến | Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy | Khoản 4 Điều 38. Mức tiền phạt: 30.000.000đ – 50.000.000đ |  1775/QĐ-XPHCChủ tịch UBND tỉnh80.000.000 |
| **HUYỆN CẦN GIUỘC (01 trường hợp 12 triệu đồng)** |
|  | Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư Tân Kim | KP Tân Phước, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | + Hành vi thứ nhất: Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.+ Hành vi thứ hai: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ nhất: Điểm a Khoản 3 Điểu 44 Mức tiền phạt: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.+ Hành vi thứ hai: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 08/QĐ-XPHCTrưởng phòng12.000.000 đồng |
| **HUYỆN ĐỨC HÒA (05 trường hợp 120 triệu đồng)** |
|  | Công ty cổ phần đầu tư Anh Hồng | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | + Hành vi thứ nhất: Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.+ Hành vi thứ hai: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ nhất: Điểm b Khoản 4 Điều 41. Mức tiền phạt: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. + Hành vi thứ hai: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 09/QĐ-XPHCTrưởng phòng12.000.000 đồng |
|  | Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Việt Sơn | xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật | Điểm e Khoản 2 Điều 30 Mức tiền phạt: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. | 10/QĐ-XPHCTrưởng phòng8.000.000 đồng |
|  | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Đô | Lô A1, đường số 1, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ theo quy định của pháp luật | Điểm c Khoản 2 Điều 44. Mức tiền phạt: 500.000đ – 1.500.000đ | 11/QĐ-XPHCTrưởng phòng2.000.000 đồng |
|  | Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc | KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | + Hành vi thứ nhất: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ.+ Hành vi thứ hai: Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ.+ Hành vi thứ ba: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định của pháp luật. | + Hành vi thứ nhất: Điểm a Khoản 2 Điều 44. Mức tiền phạt: 500.000đ – 1.500.000đ+ Hành vi thứ hai: Điểm c Khoản 2 Điều 44. Mức tiền phạt: 500.000đ – 1.500.000đ+ Hành vi thứ ba: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. | 12/QĐ-XPHCTrưởng phòng8.000.000 đồng |
|  | Công ty TNHH MTV phát triển kinh doanh hạ tầng KCN Phú Mỹ Vinh | KCN Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. | Khoản 5 Điều 38. Mức tiền phạt: 40.000.000đ – 50.000.000đ | 1637/QĐ-XPHCChủ tịch UBND90.000.000 đồng |